## ENERGIA CAPEX
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PARQUE FOTOLVOTAICO CON UNA POTENCIA INSTALADA 50 MW.
1.01 | Terracerías y Obra Civil (Desmonte, despalme, nivelación y caminos) | HITO | 1
1.02 | Soportería Fija (Estructuras metálicas, hincado e instalacion) | HITO | 1
1.03 | Suministro e Instalacion de Módulos Fotovoltaicos (Paneles solares de alta eficiencia) | HITO | 1
1.04 | Suministro e Instalacion de Inversores Distribuidos (PCS) y BOS (Estaciones de conversión, cableado CD/CA y canalización) | HITO | 1
SUBTOTAL PARQUE FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | 0
2 | GENERACION DE ENERGIA DE RESPALDO CON MOTOGENERADORES 50 MW
2.01 | Equipos Principales (Motores y Alternadores) | HITO | 1
2.02 | Nave Industrial de Potencia (Powerhouse) | HITO | 1
2.03 | Sistemas Auxiliares y Tren de Gas | HITO | 1
2.04 | Obra Civil y Cimentaciones Especiales | HITO | 1
2.05 | Montaje Electromecánico e Integración | HITO | 1
2.06 | Sistema de Respaldo Dual (Diésel - 72 hrs) | HITO | 1
2.07 | Gestión de Permisos (CNE y ASEA) | HITO | 1
2.08 | Capital de Trabajo (Llenado Inicial Diésel) | HITO | 1
SUBTOTAL GENERACION DE ENERGIA DE RESPALDO |  |  |  |  | 0
3 | CASETA DE CONTROL Y SISTEMA ELÉCTRICO CENTRAL
3.01 | Edificio de Control y Operación (Caseta Maestra) | HITO | 1
3.02 | Switchgear Principal de Media Tensión (13.8 kV) | HITO | 1
3.03 | Sistema de Gestión de Energía (PMS) y SCADA | HITO | 1
3.04 | Red Colectora Subterránea Interna (13.8 kV) | HITO | 1
3.05 | Permisos de Generación y Abasto Aislado (CNE / ASEA) | HITO | 1
SUBTOTAL CASETA DE CONTROL Y SISTEMA ELÉCTRICO CENTRAL |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL CONSTRUCCION ENERGIA FIM |  |  |  | 0
| I.V.A. |  |  |  | 0
| TOTAL CONSTRUCCION ENERGIA FIM |  |  |  | 0
Sustainble HUB - FIM
CAPEX
ENERGIA RESPONSABLE FIM

## CALENDARIO CAPEX
Sustainble HUB - FIM
ENERGIA RESPONSABLE FIM
CLENDARIZACION DE MONTOS DE CAPEX
No. | DESCRIPCION | MONTO $ | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22
1 | Sistema de Energia. Incluye permisos y licencias, parque fotovoltaico, sistema de generacion con motogeneradores y sistema dual de combustible gas y diesel.
1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.2 | FINCADO DE PEDIDO DE LOS EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS E INSTRUMENTACION.
1.3 | LLEGADA A SITIO DE LOS EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS E INSTRUMENTACION.
1.4 | OBRA CIVIL DE PROCESO Y ARQUITECTURA.
1.5 | INSTALACION DE EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS E INSTRUMENTACION
1.6 | PRUEBAS, ESTABILIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS
| TOTALES MENSUALES. Incluye I.V.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0